## Use Case
ID | P or C | P (kW) | I (A) | U (V) | Graphic | MB | A+ max | A+ median | A- max | A- median | Quartiles | MB | Metering Board
1 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 1 | 8.5445 | 0.4672 | 2.8402 | 0 | [0.2016, 0.4672, 0.7402] | P | Prosumer | copy | 01 | #REF! | .txt | #REF!
2 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 2 | 10.2065 | 0.1576 | 2.9008 | 0 | [0.0734, 0.1576, 0.5547] | C | Consumer | copy | 02 | #REF! | .txt | #REF!
3 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 2 | 7.595 | 0.93 | 3.704 | 0 | [0.588, 0.93, 1.278] |  |  | copy | 03 | #REF! | .txt | #REF!
4 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 2 | 4.5916 | 0.5019 | #N/A | #N/A | [0.3456, 0.5019, 0.9008] |  |  | copy | 04 | #REF! | .txt | #REF!
5 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 2 | 4.6258 | 0.4787 | #N/A | #N/A | [0.3397, 0.4787, 0.7634] |  |  | copy | 05 | #REF! | .txt | #REF!
6 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 3 | 4.6377 | 0.1862 | #N/A | #N/A | [0.1213, 0.1862, 0.3462] |  |  | copy | 06 | #REF! | .txt | #REF!
7 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 3 | 4.6683 | 0.1889 | #N/A | #N/A | [0.0862, 0.1889, 0.6247] |  |  | copy | 07 | #REF! | .txt | #REF!
8 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 3 | 4.6989 | 0.4669 | #N/A | #N/A | [0.3162, 0.4669, 0.7663] |  |  | copy | 08 | #REF! | .txt | #REF!
9 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 3 | 4.7042 | 0.4789 | #N/A | #N/A | [0.2586, 0.4789, 0.9353] |  |  | copy | 09 | #REF! | .txt | #REF!
10 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 4 | 13.3594 | 2.6851 | #N/A | #N/A | [0.7495, 2.6851, 5.1635] |  |  | copy | 10 | #REF! | .txt | #REF!
11 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 4 | 13.5275 | 1.1346 | #N/A | #N/A | [0.5244, 1.1346, 2.2985] |  |  | copy | 11 | #REF! | .txt | #REF!
12 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 4 | 4.7703 | 0.2893 | #N/A | #N/A | [0.1813, 0.2893, 0.6294] |  |  | copy | 12 | #REF! | .txt | #REF!
13 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 4 | 4.8082 | 0.2637 | #N/A | #N/A | [0.1735, 0.2637, 0.38] |  |  | copy | 13 | #REF! | .txt | #REF!
14 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 5 | 13.5484 | 0.6973 | #N/A | #N/A | [0.3898, 0.6973, 0.9942] |  |  | copy | 14 | #REF! | .txt | #REF!
15 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 5 | 13.6064 | 1.5246 | #N/A | #N/A | [0.8039, 1.5246, 2.372] |  |  | copy | 15 | #REF! | .txt | #REF!
16 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 5 | 13.9298 | 7.5702 | #N/A | #N/A | [2.7212, 7.5702, 9.5371] |  |  | copy | 16 | #REF! | .txt | #REF!
17 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 5 | 14.3856 | 5.9187 | #N/A | #N/A | [3.9387, 5.9187, 7.3356] |  |  | copy | 17 | #REF! | .txt | #REF!
18 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 6 | 14.9232 | 2.2197 | #N/A | #N/A | [0.6552, 2.2197, 4.6932] |  |  | copy | 18 | #REF! | .txt | #REF!
19 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 6 | 4.8467 | 0.4886 | #N/A | #N/A | [0.2367, 0.4886, 0.9259] |  |  | copy | 19 | #REF! | .txt | #REF!
20 | C | 21 | 32 | 400/230 |  | 7 | 16.1586 | 2.8974 | #N/A | #N/A | [1.6629, 2.8974, 4.2836] |  |  | copy | 20 | #REF! | .txt | #REF!
21 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 7 | 4.8482 | 1.2547 | #N/A | #N/A | [0.6012, 1.2547, 1.9034] |  |  | copy | 21 | #REF! | .txt | #REF!
22 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 8 | 4.8921 | 0.5528 | #N/A | #N/A | [0.3256, 0.5528, 1.0034] |  |  | copy | 22 | #REF! | .txt | #REF!
23 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 8 | 4.9598 | 0.407 | #N/A | #N/A | [0.2047, 0.407, 1.105] |  |  | copy | 23 | #REF! | .txt | #REF!
24 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 9 | 5.5188 | 0.0071 | 2.2176 | 0 | [0.0052, 0.0071, 0.0245] |  |  | copy | 24 | #REF! | .txt | #REF!
25 | C | 13 | 20 | 400/230 |  | 9 | 9.8028 | 0.1521 | #N/A | #N/A | [0.0602, 0.1521, 0.3468] |  |  | copy | 25 | #REF! | .txt | #REF!
26 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 10 | 5.5586 | 0.4128 | 5.2488 | 0 | [0.178, 0.4128, 0.516] |  |  | copy | 26 | #REF! | .txt | #REF!
27 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 10 | 7.7225 | 0.5572 | 3.0878 | 0 | [0.3335, 0.5572, 0.9961] |  |  | copy | 27 | #REF! | .txt | #REF!
28 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 11 | 14.9236 | 4.6563 | #N/A | #N/A | [2.7419, 4.6563, 7.2734] |  |  | copy | 28 | #REF! | .txt | #REF!
29 | C | 16 | 25 | 400/230 |  | 11 | 15.3509 | 2.2957 | #N/A | #N/A | [1.1346, 2.2957, 3.8152] |  |  | copy | 29 | #REF! | .txt | #REF!
30 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 12 | 5.7274 | 0.4693 | 3.0769 | 0 | [0.1178, 0.4693, 1.5415] |  |  | copy | 30 | #REF! | .txt | #REF!
31 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 13 | 5.3218 | 0.3797 | #N/A | #N/A | [0.1831, 0.3797, 0.8477] |  |  | copy | 31 | #REF! | .txt | #REF!
32 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 13 | 5.3599 | 0.1006 | #N/A | #N/A | [0.0596, 0.1006, 0.4831] |  |  | copy | 32 | #REF! | .txt | #REF!
33 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 14 | 5.482 | 0.8424 | #N/A | #N/A | [0.3888, 0.8424, 1.2391] |  |  | copy | 33 | #REF! | .txt | #REF!
34 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 14 | 6.0496 | 0.2329 | 4.0007 | 0 | [0.1329, 0.2329, 0.3725] |  |  | copy | 34 | #REF! | .txt | #REF!
35 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 15 | 6.0727 | 0.4881 | #N/A | #N/A | [0.2678, 0.4881, 0.9668] |  |  | copy | 35 | #REF! | .txt | #REF!
36 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 15 | 6.1974 | 0.7548 | 4.503 | 0.0019 | [0.0458, 0.7548, 1.0753] |  |  | copy | 36 | #REF! | .txt | #REF!
37 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 16 | 10.2021 | 2.3489 | 7.7789 | 0 | [1.1793, 2.3489, 3.557] |  |  | copy | 37 | #REF! | .txt | #REF!
38 | C | 13 | 20 | 400/230 |  | 17 | 10.5326 | 0.3502 | #N/A | #N/A | [0.2276, 0.3502, 0.632] |  |  | copy | 38 | #REF! | .txt | #REF!
39 | C | 13 | 20 | 400/230 |  | 17 | 11.0635 | 0.9991 | #N/A | #N/A | [0.6124, 0.9991, 1.8842] |  |  | copy | 39 | #REF! | .txt | #REF!
40 | C | 13 | 20 | 400/230 |  | 17 | 11.4599 | 2.9429 | #N/A | #N/A | [1.7729, 2.9429, 4.1369] |  |  | copy | 40 | #REF! | .txt | #REF!
41 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 17 | 11.0617 | 0.6186 | 9.0615 | 0 | [0.1996, 0.6186, 1.3579] |  |  | copy | 41 | #REF! | .txt | #REF!
42 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 18 | 6.449 | 0.636 | 9.986 | 0 | [0.364, 0.636, 1.065] |  |  | copy | 42 | #REF! | .txt | #REF!
43 | C | 21 | 32 | 400/230 |  | 19 | 17.4234 | 2.0702 | #N/A | #N/A | [1.2181, 2.0702, 3.5866] |  |  | copy | 43 | #REF! | .txt | #REF!
44 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 19 | 10.357 | 1.3883 | 8.3018 | 0 | [0.5168, 1.3883, 2.8039] |  |  | copy | 44 | #REF! | .txt | #REF!
45 | C | 26 | 40 | 400/230 |  | 20 | 18.1613 | 7.6736 | #N/A | #N/A | [5.5101, 7.6736, 9.5515] |  |  | copy | 45 | #REF! | .txt | #REF!
46 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 21 | 7.4442 | 0.2439 | #N/A | #N/A | [0.123, 0.2439, 0.9408] |  |  | copy | 46 | #REF! | .txt | #REF!
47 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 21 | 6.993 | 0.496 | 1.873 | 0 | [0.359, 0.496, 0.688] |  |  | copy | 47 | #REF! | .txt | #REF!
48 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 22 | 7.5532 | 0.4182 | #N/A | #N/A | [0.1392, 0.4182, 1.0455] |  |  | copy | 48 | #REF! | .txt | #REF!
49 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 22 | 9.0244 | 6.2114 | #N/A | #N/A | [5.7729, 6.2114, 6.5381] |  |  | copy | 49 | #REF! | .txt | #REF!
50 | C | 11 | 16 | 400/230 |  | 23 | 9.2815 | 0.4535 | #N/A | #N/A | [0.3439, 0.4535, 0.6666] |  |  | copy | 50 | #REF! | .txt | #REF!
51 | P | 11 | 16 | 400/230 |  | 23 | 7.5282 | 0.8828 | 5.1959 | 0 | [0.3715, 0.8828, 2.1179] |  |  | copy | 51 | #REF! | .txt | #REF!
52 | C | 13 | 20 | 400/230 |  | 24 | 12.2733 | 0.0096 | #N/A | #N/A | [0.0091, 0.0096, 4.165] |  |  | copy | 52 | #REF! | .txt | #REF!
53 | C | 13 | 20 | 400/230 |  | 24 | 12.8212 | 0.931 | #N/A | #N/A | [0.5818, 0.931, 4.6708] |  |  | copy | 53 | #REF! | .txt | #REF!

## Flexibility
ID | P/C | P (kW) | A+ max (kWh) | A+ median (kWh) | F (kWh) | Act t (h) | Max Spread | Rec t(%) | Rec t(h) | Reb (%) | Rec (kWh)
1 | P | 11 | 8.5445 | 0.4672 | 0.2 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.26
2 | P | 11 | 10.2065 | 0.1576 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
3 | P | 11 | 7.595 | 0.93 | 0.6 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.78
4 | C | 11 | 4.5916 | 0.5019 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
5 | C | 11 | 4.6258 | 0.4787 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
6 | C | 11 | 4.6377 | 0.1862 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
7 | C | 11 | 4.6683 | 0.1889 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
8 | C | 11 | 4.6989 | 0.4669 | 0.2 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 0.26
9 | C | 11 | 4.7042 | 0.4789 | 0.2 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.26
10 | C | 16 | 13.3594 | 2.6851 | 1.6 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 2.08
11 | C | 16 | 13.5275 | 1.1346 | 0.6 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 0.78
12 | C | 11 | 4.7703 | 0.2893 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
13 | C | 11 | 4.8082 | 0.2637 | 0.2 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.26
14 | C | 16 | 13.5484 | 0.6973 | 0.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.65
15 | C | 16 | 13.6064 | 1.5246 | 0.8 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 1.04
16 | C | 16 | 13.9298 | 7.5702 | 4.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 5.85
17 | C | 16 | 14.3856 | 5.9187 | 3.1 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 4.03
18 | C | 16 | 14.9232 | 2.2197 | 1.6 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 2.08
19 | C | 11 | 4.8467 | 0.4886 | 0.2 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 0.26
20 | C | 21 | 16.1586 | 2.8974 | 1.8 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 2.34
21 | C | 11 | 4.8482 | 1.2547 | 0.8 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 1.04
22 | C | 11 | 4.8921 | 0.5528 | 0.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.65
23 | C | 11 | 4.9598 | 0.407 | 0.2 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 0.26
24 | P | 11 | 5.5188 | 0.0071 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
25 | C | 13 | 9.8028 | 0.1521 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
26 | P | 11 | 5.5586 | 0.4128 | 0.2 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.26
27 | P | 11 | 7.7225 | 0.5572 | 0.5 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 0.65
28 | C | 16 | 14.9236 | 4.6563 | 2.5 | 3 | 1 | 200% | 6 | 130% | 3.25
29 | C | 16 | 15.3509 | 2.2957 | 1.6 | 3 | 1 | 200% | 6 | 130% | 2.08
30 | P | 11 | 5.7274 | 0.4693 | 0.2 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.26
31 | C | 11 | 5.3218 | 0.3797 | 0.2 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 0.26
32 | C | 11 | 5.3599 | 0.1006 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
33 | C | 11 | 5.482 | 0.8424 | 0.6 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.78
34 | P | 11 | 6.0496 | 0.2329 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
35 | C | 11 | 6.0727 | 0.4881 | 0.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.65
36 | P | 11 | 6.1974 | 0.7548 | 0.6 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.78
37 | P | 11 | 10.2021 | 2.3489 | 1.3 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 1.69
38 | C | 13 | 10.5326 | 0.3502 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
39 | C | 13 | 11.0635 | 0.9991 | 0.8 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 1.04
40 | C | 13 | 11.4599 | 2.9429 | 1.3 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 1.69
41 | P | 11 | 11.0617 | 0.6186 | 0.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.65
42 | P | 11 | 6.449 | 0.636 | 0.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.65
43 | C | 21 | 17.4234 | 2.0702 | 1.3 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 1.69
44 | P | 11 | 10.357 | 1.3883 | 1.1 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 1.43
45 | C | 26 | 18.1613 | 7.6736 | 4.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 5.85
46 | C | 11 | 7.4442 | 0.2439 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
47 | P | 11 | 6.993 | 0.496 | 0.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.65
48 | C | 11 | 7.5532 | 0.4182 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
49 | C | 11 | 9.0244 | 6.2114 | 1.3 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 1.69
50 | C | 11 | 9.2815 | 0.4535 | 0.5 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 0.65
51 | P | 11 | 7.5282 | 0.8828 | 0.8 | 2 | 1 | 200% | 4 | 130% | 1.04
52 | C | 13 | 12.2733 | 0.0096 | 0 | 0 | 1 | 200% | 0 | 130% | 0
53 | C | 13 | 12.8212 | 0.931 | 0.8 | 1 | 1 | 200% | 2 | 130% | 1.04